## Ark1
| VAREGRUPPE | INDEHOLDER
0000-0007 | Fittings | Blødstøbt randfittings, stålflanger, blindflanger, flangepakringe, maskinbolte, ståltapbolte, gevindstænger, møtrikker og underlagsskiver til flangesamlinger.
0030 | Fittings | Smedet stålfittings med gevind.
0056-0061 | Fittings | Blødstøbt kompressionsfittings, koblinger og tilbehør til stål- og plastrør.
0110-0123 | Fittings | Langgevind og nippelrør.
0130-0133 | Fittings | Smedet fittings.
0137-0138 | Fittings | Anboringsbøjler.
0139-0148 | Fittings | Svejsefittings.
0151-0198 | Fittings | Bøsninger, rosetter, dækskåle, rørbærere, rørbøjler, patentbånd, øjeskruer, rørophængssystemer m.v.
0210-0277 | Stålrør og fittings | Gevindrør, glatte, svejste, sømløse og sværvæggede stålrør, præisolerede stålrør og fittings, ledningsrør og industrirør
0301-0390 | Stålrør og fittings | Elforzinkede og -galvaniserede stålrør og fittings til varmeanlæg mv., rustfri stålrør og fittings til brugsvand, varmeanlæg mv., gasrør, gevindfittings, svejsefittings, klemringsfittings, presfittings af rustfri/rustfri syrefast stål, fittings af rødgods til rustfri stålrør, presseværktøj til rustfri stålrør.
0401-0404 | Kobberrør | Kobberrør.
0420-0434 | Fittings til kobberrør | Loddefittings af metal, nippelrør af messing og kobber, rørbærere- og bøjler, bøjleklips til kobberrør, værktøj og loddematerialer til kobberrør.
0440-0444 | Fittings til kobberrør | Kompressionsfittings af metal.
0445-0449 | Fittings til kobberrør | Klemringsfittings af messing.
0450-0454 | Fittings til PEX | Kompressionsfittings af metal til PEX-rør.
0455-0488 | Fittings | Fittings af kobber, fordelerrør og tilbehør, stik-, gevind- og presfittings af metal.
0500-0599 |  | Reserveret Rørforeningen.
0608-0682 | Plastrør og fittings | PVC-rør og fittings til klæbning, armaturer af hård PVC, klæbestof, rensevæsker og glidemidler til PVC-rør, rørbærere, anboringsbøjler og koblinger til PVC- og PE-rør, PVC-rør og fittings med indstiksmuffer.
0701-0794 | Plastrør og fittings | PE-, PEM- og PELM-rør, fittings af afzinkningsbestandig messing til PE- og PVC-rør, stikfittings af POM eller støbejern til PE-rør, kompressionsfittings af PP til PE-rør, fittings af A-metal til PE-rør, bøsningsrør/indføringsbøjninger af PVC til PE-rør, PE-fittings for vand.
0810-0895 | Plastrør og fittings | PEM gasrør og PEM beskyttelsesrør, PEX-, PEX-alu-PEX- og PB-rør og tilbehør, præisolerede PEX-rør og fittings, kompressionsfittings af metal til præisolerede PEX-rør, svejseværktøj, -maskiner og udstyr.
0900-0999 |  | Reserveret Rørforeningen.
1012-1052 | Mufferør | Bandagemuffer, reparationsklemmer, rørkoblinger og sadler.
1100-1199 |  | Reserveret Rørforeningen.
1200-1299 |  | Reserveret Rørforeningen.
1310-1311 | Flangerør og fittings | Støbejerns flangerør og fittings.
1410-1475 | Armaturer for vand | Skydeventiler, combiteer, stikledningsventiler, overgangsflanger, flangeteer, anboringsventiler, indbygningsgarniture og tilbehør til skydeventiler og stophaner, stophanedæksler, målerbrønde, brandhaner.
1506-1580 | Afløbsrør af støbejern | Støbejerns afløbsrør og tilbehør, koblinger, vandlåse m.m. til afløbsrør, afløbsskåle af rustfrit stål, PP, PEH og ABS, tilbehør til afløbsskåle, tagbrønde, gulvafløbssystemer, højvandslukkere, kloakkontraventiler, udligningsventiler, rottespærrere og -sikringer.
1601-1650 | Afløbsrør af metal | Afløbsrør og tilbehør af rustfrit stål og kobber, vandlåse til stålafløbsrør.
1702-1769 | Tilbehør til afløbsrør af plast | Mengeringssæt, manchetter, beskyttelsespropper, rørbærere, smørehætter, vandlåse og vakuumventiler, glidemiddel, rensevæske, klæbestof til plastafløbsrør.
1826-1891 | Afløbsrør af plast | Afløbsrør og tilbehør af PP, HT PP, PEH og ABS, vandlåse og tilbehør, gren- og tilslutningsrør til køkkenvaske, vandlåse til køkkenvaske og vaskemaskiner m.v.
1910-1998 | Kloak- og drænrør | PVC -og PP kloakrør og tilbehør, nedsivningsanlæg, rense- og inspektionsbrønde og tilbehør, vandlåse og tagnedløbsbrønde til kloakrør, regnvandsrør, PVC drænrør og tilbehør, kabelrør og -brønde.
2000-2099 |  | Reserveret Rørforeningen.
2100-2199 |  | Reserveret Rørforeningen.
2200-2257 | Brøndgods og afløbsrender | Brøndgods og tilbehør, afløbsrender og tilbehør, geotextiler m.v., fedt-, olie- og benzinudskillere, septiktanke, nedsivningsanlæg, renseanlæg, pumpebrønde, sandfang m.v.
2301-2387 | Entreprenørværktøj | Entreprenørværktøj, afløbs- og kloakrensemaskiner, svejsetilbehør, indfrysningsanlæg, trykluftværktøj og tilbehør.
2405-2479 | Entreprenørværktøj og beklædning | Henvisningsskilte, brolæggerværktøj, landmålerværktøj, afspærringsmateriel, sikkerhedsudstyr og beklædning, geotekstiler og byggematerialer, inspektionsudstyr.
2510-2550 | Læksøgere og diverse rensemidler | Læksøgerspray, diverse rensemidler, maling m.v.
2600-2699 |  | Reserveret Rørforeningen.
2710-2719 | Pakmaterialer | Heglet hør, hampgarn, glassnor, paksalver, pakningsmidler, pakningsbånd og -snore, muffeasfalt, gummikit, lynbeton, koldgalvanisering, tvist m.m.
2727-2733 | Koblingssæt, trykslanger | Koblingssæt, plast-, gummi- og trykslanger, slangesadler.
2750-2794 | Tagrender og tilbehør, tagvinduer. | Tagrender, nedløbsrør og tilbehør, skifer, søm og skruer, tag- og facadeprodukter, tagvinduer.
2832-2892 | Metaller | Stål-, kobber-, aluminium-, bly- og zinkplader, zinkbånd, loddetin og -vand, bly og salmiak i blokke, inddækningsplader af zink, inddækningsplader af aluminium indstøbt i gummi (perform) og lim.
2900-2999 |  | Reserveret Rørforeningen.
3015-3095 | Kedler og tilbehør | Støbejernskedler og -units, kedler og kedelunits af stålplade til olie- og gasfyring, fastbrændselskedler, stokerkedler af stålplade til halm, træ, papaffald og andet brandbart materiale.
3127-3192 | Biopejse, skorstenssystemer og reservedele t/kedler | Biopejse, stålskorstenssystemer, foringskerner, røgkanaler og tilbehør, røgrør, rensebørster, rensedøre, trækstabilisatorer og røgsugere samt reservedele til kedler.
3211-3294 | Radiatorer, konvektorer | Radiatorer og konvektorer af stålplade og tilbehør.
3301-3396 | Radiatorer, rørpaneler, gulvvarmesystemer | Håndklæde- og designradiatorer, rørpaneler og tilbehør, konvektorriste til konvektorgrave og lignende, ribberør, strålevarmeplader, gulvvarmesystemer og tilbehør.
3402-3488 | Gas- og elvarme, varmepumper, solvarmesystemer, skorstenssystemer | Gaskedler og -units af støbejern eller stålplade, skorstensforinger og stålskorstenssystemer til gaskedler, gasblæseluftbrændere, aftræksrør og -spjæld samt tilbehør til gaskedler. Terrassevarmere. Elkedler, elvandvarmere og tilbehør, varmekabler, varmepumper, modullagertanke, kølervæsker til jordvarmeanlæg, kedel- og varmepumpeslanger, solvarmeanlæg.
3500-3599 | Ventilation og varmluft | Ventilatorer, ventilationsrør og tilbehør, varmluftaggregater, radon udsugningssystemer, indblæsnings- og udsugningsriste, friskluftventiler, varmeventilatorer og tilbehør, varmlufttæpper, varme- og køleflader, centrifugalventilatorer, væg-, kanal- og tagventilatorer, taghætter, varmegenvindingsaggregater, affugtere, emhætter, centralstøvsugere og terrassevarmere.
3608-3693 | Oliefyr og tilbehør | Højtryksoliefyr, olietanke, lagertanke, tankarmaturer, bund- og kontraventiler, afspærringsventiler, tankalarmer, tankgennemføringer, metalfittings og niveaukontrol til oliefyr, olieslanger og -filtre, oliestandsvisere, oliepumper, oliedyser, ildfaste sten og mørtel.
3700-3798 | Beholdere, fjernvarmeunits m.v., elektrolyseanlæg | Luftpotter, ekspansionsbeholdere, samlesæt, kontroludstyr m.v. til eksp.beholdere, varmtvandsbeholdere, vandvarmere, fjernvarmeunits, varmevekslere, gennemløbsaggregater, forråds- og behandlingsbeholdere, bufferbeholdere, kondensvandskasser og -units, anoder, elektrolyse-, katalyse- og korrolyseanlæg og udsyringsapparater.
3800-3884 | Pumper | Cirkulationspumper, centrifugalpumper, dykpumper og tilbehør.
3912-3999 | Pumper, brandmateriel, hydroforer og vandbehandling | Centrifugalpumper, kælderpumper, grundvandspumper, vingepumper, trykprøvepumper, hydroforer, luftautomatik, membranbeholdere, bund- og mellemventiler, vandstandspejlere, ramspidser, blødgøringsanlæg, vandfiltre, trykluftsfiltre og tilbehør, brandmateriel, brandarmaturer, vandbehandlingsanlæg, afkalkere.
4011-4089 | Armatur | Reguleringshaner, termostatiske reguleringsventiler, radiatorforskruninger, afslutningspropper, luftskruer m.v., udluftnings- og aftapventiler, returtermostater, skalaventiler, overstrømningsventiler, trykdifferensregulatorer, strengreguleringssystemer, cirkulationsventiler, afspærringsventiler, stophaner, shuntventiler, udblæsningsventiler, vakuumventiler, gasarmatur.
4100-4196 | Armatur | Skydeventiler, nåle-sædeventiler, membranventiler, butterflyventiler, kuglehaner.
4205-4294 | Armatur | Kuglehaner
4301-4395 | Armatur | Kontraventiler, sikkerhedsaggregater, sikkerhedsventiler, reduktionsventiler, trykregulatorer for gas, kompensatorer og tilbehør til ventiler.
4404-4497 | Vand- og luftudladere, snavssamlere m.v. | Vandudladere, vandfiltre, luftudladere, afluftere, udluftningsventiler, lukkeautomater, indikatorer og skueglas, separatorer, snavssamlere.
4510-4588 | Temperatorer | Termostatiske vandventiler og -elementer, reguleringsventiler, to- og trevejsreguleringsventiler, temperatorer.
4608-4680 | Automatik | El-automatik, ventilmotorer, spjæld/drejemotorer, klimastater og tilbehør, vejrkompensatorer, brugsvandsregulatorer, temperaturfølere, to- og trevejsreguleringsventiler, gearmotorer, kegle- og zoneventiler, varmeregulatorer, shuntreguleringsudstyr.
4701-4785 | Automatik | Magnetventiler, termostater, pressostater, vakuumstater, trykafbrydere, vandstandsregulatorer, oliefyrsautomater og automatik til oliefyr.
4801-4884 | Termo-, mano-, hydro-vakuummetre, vand-, energi- og gasmålere | Termometre, temperaturmåleinstrumenter, røgtermometre, røganalysesæt og måleudstyr til gasbrændere, vandsøjlemålere, hydrometre, manometre, vakuummetre, differensstrykmålere, tæthedsprøveapparater, vandstandsvisere og tilbehør, trækregulatorer, varmefordelingsmålere, vandmålere, flowmetre, energimålere.
4901-4989 | Isoleringsmaterialer | Isoleringsmaterialer, rørmærkningstape, markeringsbånd, brandbeskyttelsesplader, brandpakninger og -bøsninger, vindseltråd (kobber- og jerntråd).
5000-5999 |  | Reserveret Rørforeningen.
6010-6099 | Toiletter | Toiletter og reservedele til toiletter.
6110-6189 | Toiletskåle, cisterner, installationssystemer, urinaler | Toiletskåle, samletanke, tilbehør til skibstoiletter, vakuumtoiletter, afløbspumper og toiletter med termisk motor, toiletsæder, toiletforhøjere og -støtter, installationssystemer, cisterner og tilbehør til cisterner, skylleventiler, skyllerør, urinaler, urinalrender, urinalskylleanlæg og tilbehør til toiletter, bidet'er og urinaler.
6212-6291 | Håndvaske | Håndvaske af porcelæn.
6302-6398 | Håndvaske og søjler | Specielle håndvaske, hospitals- og handicaphåndvaske af porcelæn, søjler til håndvaske, håndvaske af rustfri stål og støbt kunststof.
6421-6440 | Håndvaske | Håndvaske af rustfri og emaljeret stål til nedfældning. Håndvaske af glas.
6510-6541 | Vaskerender og tilbehør til håndvaske | Vaskerender af fireclay eller rustfrit stål, bæringer, vægstativer, konsoller, montagestel til håndvaske.
6632-6697 | Badekar | Badekar, boblebadekar og spa-bade.
6704-6775 | Brusebadekar og -kabiner, bidet'er, saunaer | Brusebadekar, brusekabiner og tilbehør, døre og sidevægge til brusebade og badekar, bidet'er, saunaer.
6811-6892 | Køkkenvaske og -borde, minikøkkener | Køkkenvaske, køkkenborde, vaskeborde og -kar, skyllekar, minikøkkener.
6910-6952 | Laboratorie- og rengøringsvaske, gipsudskillere og syreneutralisatorer m.v. | Laboratorievaske, rengøringsvaske, laboratorieborde, gipsudskillere, syreneutralisatorer, neutraliseringsmidler og tilbehør, udslagningskummer, drikkekummer, -fontæner og -kurve.
7010-7095 | Blandingsbatterier | Blandingsbatterier til håndvaske, bidet'er og køkkenvaske. Berøringsfri armaturer til håndvask og køkkenvask.
7111-7194 | Blandingsbatterier, armaturer t/indb m.v. | Blandingsbatterier til kar og brus, armaturer til indbygning og tilbehør, forbrusere og tilbehør montageblokke m.v.
7221-7293 | Termostatiske blandingsbatterier, bruserstyringsventiler, løsdele til blandingsbatterier | Termostatiske blandingsbatterier til indbygning, termostatiske blandingsbatterier til kar og brus, selvlukkende blandingsbatterier og bruserventiler, bruserstyringssystemer, berøringsfri termostatbatterier, blandingsbatterier til kar og brus, ind- og udbygningsenheder, løsdele til blandingsbatterier, knæ- og fodbetjente ventiler, sving-, kar- og udløbstude, tilslutningsstykker og rosetter til blandingsbatterier m.v.
7354-7393 | Hoved- og håndbrusersæt, bruserslanger, vakuum- og kontraventiler m.v. | Hoved- og håndbruserarrangementer, bruserrør, brusere, gaffelstykker, håndbruserslanger, rørafbrydere, højtryksvakuumventiler, kontraventiler og vandsikringer.
7401-7479 | Div. armaturer | Servante- og aftapventiler, fod- og posteventiler, vandposter, kuglehaner, stopventiler, tilslutningsstykker til armaturer, vaske- og opvaskemaskiner, montagekoblinger, vægtilslutninger og fittings, omløbere til blandingsbatterier, koblings- og tilslutningsslanger, slangeforskruninger, strålerør, vandkoblinger, luftblandere og tilbehør til udløbstude, vandstophaner m.v., reservedele til blandingsbatterier og ventiler, svømmer- og bundventiler, til- og afløbsarrangementer og tilbehør.
7500-7520 | Vandlåse og afløbsrør | Vandlåse, afløbsrør til håndvaske og badekar
7602-7687 | Laboratoriearmaturer | Blandingsbatterier, standere, aftapventiler, sargventiler og tilbehør, flaskeskylleventiler, ansigts- og øjenskyllere, nødbrusere, gasslangehaner.
7708-7797 | Badeværelsestilbehør | Toiletskabe, spejle, hylder, glas- og tandbørsteholdere, sæbe- og svampeholdere, cremesæber og håndrens, badekargreb, fodhvilere, kroge, knagerækker, håndklædeholdere, håndklædetørrere, håndtørrere, papirholdere, dispensere til papir, sæbe m.v., askebægre, badeforhængsstænger og tilbehør, tørrestativer, affaldsspande, bruseklapsæder, skilleplader og tilbehør, afløbsrensere, toiletbørster, baderumsmøbler, dybler og træskruer.
7800-7837 | Badeværelsestilbehør | Baderumsmøbler og tilbehør.
7900-7960 | Badeværelsestilbehør | Baderumsbelysning, pictogrammer.
8000-8999 |  | Reserveret Rørforeningen.